أعمال صيانة تكييف برج الوردة

ترغب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطرح أعمال صيانة تكييف عدد (268) من نوع ترين لمبنى برج الوردة مدة تعاقدية سنوية بأن تشمل أعمال الصيانة مايلي:

1-الصيانة الدورية وتغيير الكمبروسرات و الكنتكترات والمبينا كباستور والدينموات في الوحدات الخارجية والداخلية إذا دعت الحاجة وتعبئة الكمبروسرات بالفريون حال نفقصها وحل مشكلة تسريب الغاز وتغيير ثيرموستات التكييف حال تعطله.

2- أن يكون هناك فني متواجد أثناء الدوام الرسمي من الساعة 7:00 صباحاً حتى 3:00 مساء وتوفير أكثر من فني في حال الضرورة.

3- تنظيف وغسيل الواحدات الخارجية والفلاتر الداخلية مرتين خلال السنة التعاقدية.

4- جميع الأعمال السابقة تشمل تكلفة الأيدي العاملة بدون قطع الغيار .

للاستفسار جوال / محمد هادي عسيري 0558087945